Mesures en hyperfréquences
Caractérisation de composant RF
Paramètres S
Franck Daout
fdaout@parisnanterre.fr
CFD - Bourges
https://cva-geii.parisnanterre.fr/

---
DUT GEII
Pour faire quoi ?
Pour analyser le fonctionnement des composants RF

---
Pour faire quoi ?
Pour analyser le fonctionnement des composants RF
Caractérise le fonctionnement linéaire du composant → modèle électrique
Nécessite un court-circuit
Nécessite un circuit ouvert

---
Composant linéaire
Composant linéaire

---
Composant linéaire
Circuit linéaire :
Critères pour une transmission sans distorsion

---
Composant « 1 port »

---
Composant « 1 port »

---
Quadripôle : 2 ports

---
Quadripôle : 2 ports

---
Quadripôle : 2 ports

---
Quadripôle : 2 ports

---
Domaine de validité
Paramètres de réflexion

---
Domaine de validité
Paramètres de transmission
Isolation
Pertes d’insertion

---
Remarques
Quelques précautions
- Attention au plan de référence
  - DUT + lignes de transmission + connecteurs ?
- Attention à la notation
  - Sout in pas Sin out
- Attention à la numérotation des ports
  - Pas de convention pour donner un N° de port → indiquer par un schéma votre convention
- Attention à ne pas confondre :
  - Return loss (lié à S11) et Insertion loss (S21,S12)
- Attention à la définition de S en dB :
  - SdB=20 log(|S|)